Mogielnica,  04.01.2011r.

GGRBPI-7020/9/2006

Wykonawcy, zainteresowani udziałem

w przetargu nieograniczonym

nr sprawy   GGRBPI-7020/9/2006

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę  stacji uzdatniania wody wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” – numer sprawy   GGRBPI-7020/9/2006

Urząd Gminy i Miasta Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o   ZMIANIE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  polegającej na :

- TYNKI   ZEWNETRZNE

W miejsce projektowanego  tynku   mineralnego  wykonać tynk akrylowy

- grubość  ziarna  2 mm na podwójnej siatce  do wysokości  1,5 m

- OGRODZENIE

W miejsce  siatki  powlekanej   wykonać siatkę stalową    z  drutu   ocynkowanego

grubości  3,5 mm  , słupki ocynkowane  od góry deklowane , mocowanie siatki do

słupków   drutem ocynkowanym gr. 3,5 mm Usztywnienie siatki  linką ocynkowaną fi  8

mm u góry w środku i  dołem.

- RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE

W miejsce rynien i rur spustowych   z PCV   wykonać   metalowe  powlekane – systemowe   łącznie z uchwytami metalowymi.

- STOLARKA  OKIENNA

W miejsce okien trzykomorowych  wykonać  okna pięciokomorowe.

Powyższa zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

BURMISTRZ