Mogielnica,  27.12.2010r.

GGRBPI-7020/9/2006

Wykonawcy, zainteresowani udziałem

w przetargu nieograniczonym

nr sprawy   GGRBPI-7020/9/2006

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę  stacji uzdatniania wody wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” – numer sprawy   GGRBPI-7020/9/2006

Urząd Gminy i Miasta Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 23 grudnia   2010 roku Wykonawca zainteresowany udziałem                                  w przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy przedmiaru robót branży budowlanej  pozycji 189 wrota z furtkami  wys. 1,60 m  szer. Wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych  słupkach bez pasa dolnego z blachy – demontaż obmiaru wynosi 0,000 kpl. Proszę  podanie  właściwej  wartości  obmiarowej.

Odpowiedź:

Obmiar wynosi   1 kpl

Pytanie nr 2:

Prosimy o dodanie  do przedmiaru robót branzy budowlanej  prac związanych  z wykonaniem  zabezpieczenia  posadzki w pomieszczeniu garażowym  według  projektu powinna być zabezpieczona  farba  do betonów.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w przedmiarze pozycję: analogia do KNR-W 2-02 1122-07, obmiar 29m2, malowanie farbą do betonów.

Pytanie nr 3:

Prosimy o dodanie  do przedmiaru robót branży  budowlanej  prac związanych  z wykonaniem  zbrojenia  przeciwskurczowego  posadzki  z siatki fi 3 mm o oczkach  15 x 15 cm.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w przedmiarze pozycję: KNR 2-02 0290-01, obmiar 32,6kg.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dodanie  do przedmiaru robót  branży budowlanej  prac związanych  z wykonaniem  wspornika  pod pompę w odstojniku wód popłucznych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w przedmiarze robót pozycję: analogia do KNR-W 2-05 0208-03, obmiar 10,56kg.

Pytanie nr 5:

Prosimy  o jasne określenie  czy podczas zabezpieczania kanału melioracyjnego  będzie zachodziła  konieczność wycinania drzew kolidujących  z zakresem  prac przy kanale.

Odpowiedź:

Podczas zabezpieczania kanału melioracyjnego  będzie zachodziła  konieczność wycinania drzew kolidujących  z zakresem  prac przy kanale.

Pytanie nr 6:

Prosimy  o jasne określenie  kto ponosi  koszty administracyjne wycinki drzew Zamawiający czy Wykonawca.

Odpowiedź:

Zezwolenie na wycinkę drzew  załatwi Zamawiający, natomiast  koszt wycinki drzew  ponosi Wykonawca

Pytanie nr 7:

W związku z  wieloma  nieścisłościami pomiędzy  dokumentacja projektową a przedmiarem robót załączonym  do SIWZ wnosimy do Zamawiającego o przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni . Umożliwi to Wykonawcą  przygotowanie  konkurencyjnych  i rzetelnych  wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk  związanych  z realizacja robót objętych  niniejszym  zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający po przeanalizowaniu treści zadanych pytań chcąc umożliwić przygotowanie Wykonawcom poprawnych oraz kompletnych ofert, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  PZP (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przychyla się do wyżej sformułowanej prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Nowy termin składania ofert zostaje tym samym wyznaczony na dzień 14 stycznia 2011 roku. Wszystkie godziny określone w treści opublikowanego ogłoszenia oraz podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający jednocześnie przypomina że zgodnie z treścią art. 38 ust. 1b ustawy PZP przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania przez Wykonawców wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

BURMISTRZ