Mogielnica,  07.01.2011r.

GGRBPI-7020/9/2006

Wykonawcy, zainteresowani udziałem

w przetargu nieograniczonym

nr sprawy   GGRBPI-7020/9/2006

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę  stacji uzdatniania wody wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” – numer sprawy   GGRBPI-7020/9/2006

Urząd Gminy i Miasta Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu  04 stycznia    2011 roku Wykonawca zainteresowany udziałem                                  w przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę  o  informację  czy  Inwestor  dopuszcza  zastosowanie  filtrów

pionowych   ciśnieniowych  w  wykonaniu  ze  stali  węglowej  wewnątrz

gumowanych wykładziną z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na zastosowanie filtrów pionowych   ciśnieniowych  w  wykonaniu  ze  stali  węglowej .

Wymaga  zastosowania  filtrów   zgodnie ze  specyfikacją techniczną  i dokumentacją.