PARAMATRY   LAMP  FOTOWOLTAICZNYCH

Zamawiający  określa  minimalne  parametry  lamp  w następujący sposób:

Strumień  światła  - 4047  Im

Temperatura  barwowa   -  3000oK – 6000oK

Stopień  ochrony  - IP 65

Zasilanie  - 15VDC/230VAC

Odporność na  uderzenia   IK  08

Panel solarny  - silikon  monokrystaliczny

Panek fotowoltaiczny  - 30.6W

Typ  akumulatora Li-ion

Pojemność  akumulatora   70 AH  3.7 V

Materiał  obudowy  -  aluminium

Wymiary  963x303x84 mm