### ZAMAWIAJĄCY

TEL. +48 48 66-35-060,  FAX +48 48 66-35-149

# Gmina i Miasto Mogielnica

# UL. Rynek 1,  05-640 Mogielnica;

# Mogielnica dnia 04.10.2007r.

# ROZSTRZYGNIĘCIE    PROTESTU

W wyniku złożonego protestu przez   MR  SYSTEM  Marek  Lipowski  Aleja Stanów Zjednoczonych 51 lok 105, 04-026 Warszawa  na  odrzucenie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie  systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska  z uwagi na niezgodność oferty  z treścią  SIWZ tj.  zaproponowany sprzęt przez Oferenta nie spełnia  parametrów techniczno-funkcjonalnych w stosunku do sprzętu podanego w dokumentacji

Zamawiający   ODDALA  protest w całości.

Od oddalenia  protestu nie przysługuje odwołanie.

## U Z A S A D N I E N I E

W momencie rozpatrywania  ofert  Zamawiający  ściągnął  oryginalną kartę katalogową  kamery IN840N  ( karta w załączeniu)  ze strony dystrybutora  na której brak jest  parametru czułości .   Oferent dołączył do swojego protestu kartę katalogową kamery,  na której  znajduje się  czułość  0,36 lux/F1.2   co jest niezgodne z  załączoną kartą katalogową  w  ofercie.  W dniu otrzymania protestu  tj. 25.09.2007r. Zamawiający ponownie sprawdził  na stronie  dystrybutora  kartę katalogową  kamery  i okazało się , że jest rozbieżność  pomiędzy kartą  ze strony dystrybutora i kartą przysłaną  z protestem  co utwierdziło Zamawiającego w przekonaniu  o słuszności  podjętej czynności odrzucenia oferty   z powodu  niezgodności parametrów  techniczno-funkcjonalnych.

W SIWZ  oryginału karty katalogowej  Zamawiający   określił czułość  07 lux przy F2.0. tym samym złożona oferta pozostaje  niezgodna z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w SIWZ.  Wyjaśnić ponadto wypada, że  w składanej ofercie na Oferencie  spoczywa obowiązek wykazania  spełnienia  wymogów tak ustawy jak i SIWZ.

Jak wskazano powyżej  protestujący oferent  nie dokonał  w tym względzie staranności, nie wykazał bowiem iż spełnia oczekiwania Zamawiającego